- 骨创伤治疗仪参数

- 1、该仪器是一种应用脉冲磁场治疗骨创伤的物理治疗设备。

- 2、该仪器由主机及磁耦合器两部分组成。

- 3、主机产生幅频变化的低频脉冲电流，通过特制的磁耦合器产生调频、调幅、聚焦式、顺磁式脉冲磁场。

- 4、磁耦合器由张角可调的两个机械旋转联接的磁耦合盘组成，可形成深度和宽度不同的聚焦磁。

- 5、该仪器体积小，尺寸小便于工作，有时间控制，可以两人同时使用。