眼科准分子激光准分子激光气体采购

爱尔康准分子激光，设备型号：ALLEGRETOO 蓝调酷眼（科医人）

更换准分子激光气体

1.1名称：氟化氩激光气体（193nm）产品类型： ArF
1.2钢瓶容积： 20L
1.3阀门型号： DIN 8

1.4可用波长：193nm

1.5气体工作温度: - 40℃ ~ + 70℃

1.6气体压力：≥130Bar

2、整机全面保养

商务要求：

- 要求招标厂家是准分子激光气体原厂或获得代理授权书的医疗器械公司。

- 更换准分子激光气体（氟化氩激光气体（193nm）产品类型：ArF，详见附后参数）、钢瓶容积：20L，适用于爱尔康准分子激光，设备型号：ALLEGRETOO 蓝调酷眼（科医人）。

- 安装调试工程师拥有科医人准分子激光认证证书。

- 安装调试后，激光设备最大输出能量不低于原最大能量值的98%。

- 免费提供2次人工服务。

6、支付方式：完成气体更换和全面保养后，支付货款100%