马鞍山市人民医院迈瑞M9彩超维保服务方案

一、服务内容

1、保修范围: 迈瑞M9主机一台(含SP5-1s心脏探头)的原厂保修服务、包括设备故障维修和保养所需配件及所有的技术服务、派工、现场服务。

二、服务总体要求

1、主机定期保养合同期内提供≥2次/台/年常规机器调试和专业维护保养。

2、维修质量保证保证在合同服务期内设备开机率: ≥95%。在合同期内因故障而需要更换的保修范围内的全新原厂备件，包括探头，不受数量限制。

（二）供应商资质要求：

1、具有企业法人营业执照；

2、具有“三证合一”的营业执照；

3、法定代表人及被委托人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）；

5、供应商具有同行业内迈瑞M9维保成功案例，能提供近三年内所签医院迈瑞M9维保合同复印件至少3份，或能提供迈瑞厂家的维修授权书，现场备查。

- 维保方式

1、全包式保修，即维修、维护中所需的配件及材料、人工费、差旅费等所有维修维保服务产生的费用均由中标人提供。

2、维修过程中更换的配件及材料须为迈瑞原厂配件及材料。

- 服务承诺

1、供应商需每年二次上门对迈瑞M9进行基本维护，检查机组运行工况，在维保期内确保机组正常运行。

2、 供应商有24小时报修电话服务并在设备发生故障时及时响应，24小时内到达用户现场处理，无需更换配件的情况下，24小时内完成设备正常运转，如需进行备品备件更换时，48小时内完成设备正常运转。48小时内无法完成维修，提供备用主机或探头

3、供应商在保修期内维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目等资料交招标人存档。

4、如供应商不能按时履行合同或者履行合同不符合约定给招标人造成损失的，供应商负责赔偿招标人所有损失，供应商在要求中标人赔偿损失的同时，有权终止合同。

（五） 商务要求

1、服务周期：自合同签订之日起一年。

2、付款方式：招标人将在中标人每年服务期满后一次性付清一年的维保维修费用；若实际服务时间不满一年，按实际服务月份结算。

三、本次招标预算资金4.5万元，服务期1年。投标总价超过预算视为无效投标。