| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动球阀D971X-16Q DN350 | 1 | 个 |  |
| 2 | 24*150螺栓 | 16 | 套 |  |
| 3 | 安装费 | 1 | 次 |  |

东院一期中央空调机房电动阀清单