产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称 | 一体式吸氧管 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选） | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号 | 各规格 |
| 采购范围 | 须在带量采购目录范围内 |
| 产品适用范围 | 广泛应用于临床科室患者的吸氧治疗。 |
| 产品使用性能 | - 管路具有防止打折设计、避免引起通气不畅和瓶内压升高。 - 湿化装置预装纯化水，不添加任何防腐剂或抑菌剂,符合国药局《一次性使用鼻氧管产品注册技术审查指导原则》。 - 湿化效果好、噪音小，有利于痰液的排出,不影响病人的休息。 - 吸氧雾化快捷转换，可实现吸氧雾化快捷转换,提高医护人员工作效率。 |
| 其他要求 | / |