雨山湖院区11台电梯参数

| 电梯位置 /楼号 | 电梯类别 | 层站 | 数量 | 投用日期 | 配置及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊 | 1扶梯 |  | 1 | 2010-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司9300AE-10-EN-30-100-K-R |
|  | 2扶梯 |  | 1 | 2010-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司9300AE-10-EN-30-100-K-R |
|  | 3扶梯 |  | 1 | 2010-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司9300AE-10-EN-30-100-K-R |
|  | 4扶梯 |  | 1 | 2010-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司9300AE-10-EN-30-100-K-R |
|  | 5客梯 | 8 | 1 | 2010-7-4 | 苏州迅达电梯有限公司3300AP1000VF-150C09 |
|  | 6客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 苏州迅达电梯有限公司300CMMR-APG1600VF100TL13 |
|  | 7客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 苏州迅达电梯有限公司300CMMR-APG1600VF100TL13 |
|  | 8客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 苏州迅达电梯有限公司300CMMR-APG1600VF100TL13 |
| 1号大楼 | 9客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司 S260-VF |
| 急诊楼 | 10客梯 | 5 | 1 | 2008-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司 |
| 3号楼 | 11客梯 | 5 | 1 | 1998-8-2 | 苏州迅达电梯有限公司 |