	序号
	名称
	设备参数
	数量
	单价
	总价

	1
	胸部损伤控制手术模拟人（躯干、心脏）
	★1.模型带有皮肤、骨骼、肌肉、脏器等解剖结构，展示胸部脏器的毗邻关系，包含以下正常模拟人体器官：皮肤、肺、食道、气管、膈肌，外形及触感高度仿真。
1.1模型具备完整、逼真的气道解剖结构，具有完整且可密闭的口腔、鼻腔、咽部、气管、左右主支气管；牙齿、舌、腭舌弓、腭咽弓、扁桃体、声门、会厌、悬雍垂等。
1.2可使用不同通气工具开放气道，包含口咽/鼻咽通气道，气管导管，喉罩，气管-食管联合导管，双腔支气管导管，可应用喉镜等插管辅助工具。
★1.3模型包含高仿真心脏，心脏具备左心房、左心室、右心房、右心室，通过模拟血液循环产生搏动，开胸手术或胸腔镜手术下可见搏动，搏动频率可调节。（投标文件中提供实物照片佐证）
★1.4胸腹主动脉、髂总动脉可在心脏的驱动下产生搏动，搏动频率可调节。（投标文件中提供实物照片佐证）
1.5胸腹部有仿真的皮肤层、脂肪层、肌肉层、完整的骨骼结构，可进行开胸、开腹手术训练。
2. 伤情模拟：
2.1综合模拟伤情，提供带来视觉、触觉感受。
2.2可模拟心脏出血，心脏出血为喷射状，出血压力可调节，可进行开胸手术的止血训练。
2.3可模拟大血管出血，可实现喷血、渗血，支持结扎、钳夹止血；
2.4肺部分切除
2.5大血管止血术
3. 性能指标
3.1 血泵系统储液容量为≥2.5L（2.5升）。
3.2电池充电时间≤3（4小时）小时。
3.3可模拟动脉、静脉出血，可调节出血速率，模拟多个出血点。
4.导师考评功能：
★4.1 具有评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分，评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能（响应文件中提供满足此项功能软件截图佐证）。
★4.2 可以通过扫描身份证，自动获取学生姓名和学号（身份证号），支持拍照获取学生头像，具有常用评分表可供快速选择，并可在教师机自主设计添加新评分表，具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据（响应文件中提供满足此项功能软件截图佐证）。
★4.3 学生成绩可发送至邮箱、微信等中，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况，以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出，支持考官手写签名（响应文件中提供满足此项功能软件截图佐证）。
5.团队交流决策功能：

★5.1 支持教师课前设置课程讨论小组数量及小组建议人数，系统根据设置自动分组，支持组长控制场景切换掌控讨论进度，结论总结记录、发布作业，支持教师设置偏好课程模式；护理医学PBL模式分为场景信息、讨论信息、VINDICATE、场景问题、场景诊断等五大模块，各模块可自由切换，支持小组成员在线即时讨论，发送消息支持语音、文字、图片、文档等格式；语音消息支持语音识别，语音实时转文字处理；支持回复他人消息；支持撤回本人已发布消息（响应文件中提供满足此项功能软件截图佐证）。

★5.2 支持至少3种方式添加场景问题：组长添加问题（基础医学模式）、教师推送问题、病例预置问题；支持组长进行场景问题作答；各场景问题学员只在当前场景可见，临床护理医学PBL模式支持组长记录拟诊，支持语音、文字形式录入；支持小组成员对已录入拟诊进行赞成/反对投票，并实时查看投票结果，支持组长、教师根据讨论情况实时发布作业并指定作答学员，或将场景问题转化为作业全员作答；被指定学员将实时收到作业红点提醒，支持学员以文字、语音、图片形式作答并记录资料来源；支持小组成员查看学员作答内容并进行讨论形成作业共识；支持组长录入作业共识（响应文件中提供满足此项功能软件截图佐证）。

中标公示期间提供样机演示，演示不符合要求的，招标采购单位有权取消其中标资格，一切责任和费用由预中标单位承担。
	1
	295000
	295000

	
	合计：
	
	
	
	295000


